optimalisasi Labview sebagai kendali dan monitoring arus tegangan pada modul solar cell menggunakan jaringan lokal

- Nurul Hilal

- Dosen Pembimbing : [Sugeng Dwi Riyanto, S.T., M.T.], [Arif Ainur Rafiq, S.T., M.T., M.Sc.]

- Program Studi D3 Teknik Elektronika

- Politeknik Negeri Cilacap

- E-mail : nurulhilal127@gmail.com

Abstrak

Sumber energi baru terbarukan di Indonesia sudah banyak dimanfaatkan salah satunya adalah energi matahari, untuk berbagai macam kebutuhan salah satunya sebagai pembangkit listrik tenaga matahari atau surya dengan menggunakan solar cell sebagai medianya.  Pada situasi tertentu seperti lampu penerangan jalan yang memanfaatkan energi matahari tidak diketahui kondisi pengisiannya apakah berjalan dengan baik atau tidak dan jika terjadi masalah harus mengecek kedalam bagian panel kontroler. Karena hal tersebut dibuatlah sebuah sistem monitoring untuk memantau arus dan tegangan yang ada dalam sebuah modul solar cell untuk mengetahui kondisi arus dan tegangan. Monitoring ini menggunakan pengiriman data secara wireless melalui modul XBee S2C yang terpasang pada Arduino Mega 2560 dan Arduino UNO. Sensor INA 219 terpasang pada sebuah modul solar cell bersama dengan modul relay yang terkoneksi dengan Arduino Mega 2560 dan modul XBee S2C. Pengiriman data secara wireless tidak dapat digunakan didalam ruangan dengan jarak lebih dari 20 meter. Sensor INA 219 sebagai pembaca parameter arus dan tegangan DC memiliki tingkat error sebesar 0,49% hingga 0,75% untuk tegangan dan untuk pembacaan arus DC memiliki tingkat error sebesar 1,85%. Hasil dari pembacaan arus dan tegangan ditampilkan pada sebuah antarmuka LabVIEW secara real time dan dapat diakses melalui web browser dengan menggunakan jaringan lokal. Kendali relay yang dilakukan melalui LabVIEW memiliki delay waktu selama 6,08 detik. Data logging dapat disimpan pada file .xls dan data yang ditampilkan pada web browser memiliki delay selama satu hingga dua detik.

Kata kunci: Monitoring, Solar Cell, LabVIEW, INA 219, Wireless Sensor Network.

Abstract

Renewable energy in Indonesia have been widely used one of them is solar energy, for various needs is one of solar power plants using solar cells. In certain situations, such as street lighting that utilizes solar energy, it is unknown whether the charging condition is working or not and if there is a problem have to check into the controller panel. Based on this problem, we need a system that is made to monitor the current and voltage in a solar cell module to determine current and voltage conditions. This monitoring uses data transmission wirelessly through the XBee S2C module that is installed on the Arduino Mega 2560 and Arduino UNO. The INA 219 sensor is mounted on a solar cell module with a relay modules are connected to the Arduino Mega 2560 and XBee S2C modules. Wireless data transmission cannot be used in a room with a distance of more than 20 meters. INA 219 sensor read of DC current and voltage parameters. It has an error rate of 0.49% to 0.75% for voltage and 1.85% for DC current. The results of current and voltage readings are displayed in a LabVIEW interface in real time and can be accessed via a web browser using the local network. Control relay using LabVIEW has a delay of 6.08 seconds. Data logging can be saved as a .xls file and data are displayed on the web browser has a delay of one to two seconds.

Keywords: Monitoring, Solar Cell, LabVIEW, INA 219, Wireless Sensor Network.

I. PENDAHULUAN

Sumber energi baru terbarukan (EBT) adalah sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, karena energi yang didapatkan berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti sinar matahari, angin, air, biofuel, dan geothermal [1]. Energi terbarukan di Indonesia telah banyak dikembangan oleh beberapa ilmuwan salah satunya adalah energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi yang berasal dari cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi. Pemanfaatan energi matahari untuk berbagai macam kebutuhan salah satunya sebagai pembangkit listrik tenaga matahari atau surya yang biasa disebut PLTS, dengan menggunakan solar cell sebagai medianya.

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang berada dalam lintas khatulistiwa yang berarti wilayah tersebut setiap harinya terpapar sinar matahari kurang lebih selama 12 jam  dengan intensitas yang tinggi 4,8 kWH/𝑚2/hari. Kondisi ini berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah seperti Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat yang telah banyak memanfaatkan sumber energi dari cahaya matahari. Pengembangan teknologi solar cell di seluruh dunia terus dilakukan. Solar cell yang dikembangkan itu juga memanfaatkan sistem kontrol / monitoring. Monitoring dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan [2].

Pada situasi tertentu seperti lampu penerangan jalan yang memanfaatkan energi matahari yang jarang diketahui kondisi pengisiannya apakah berjalan dengan baik atau tidak dan terlebih jika terjadi masalah harus mengecek kedalam bagian panel kontroler. Dari permasalahan tersebut perlu adanya sebuah sistem untuk memantau kegiatan yang terjadi pada sebuah sistem pembangkit listrik tenaga surya atau seperti pada sistem lampu penerangan jalan yang memanfaatkan energi matahari. Untuk mempermudah kegiatan manusia dalam pemantauan sistem tersebut.

II. Landasan Teori

  - Studi Literatur

Penelitian dan observasi yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan perbedaan sistem yang dirancang adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Studi Literatur

| NO | Nama Penyusun | Judul | Pembahasan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dewa Gede Dede Pramana, I Wayan Arta Wijaya, I Made Arsa Suyadnya | “Rancang Bangun Sistem Monitoring Kinerja Panel Surya Berbasis Mikrokontroler Atmega 328” | Penelitian tersebut menjelaskan tentang monitoring tentang kinerja panel surya dengan mikrokontroler atmega 328 |
| 2. | J.Laxmi Prasanna, D.Lavanya, Dr.T.Anil Kumar | “Condition Monitoring Of A Virtual Solar System Using IoT” | Penelitian ini menjelaskan tentang monitoring panel surya mengguakan LabVIEW tetapi hanya dengan simulasi virtual saja kemudian data disimpan dalam sebuah web browser |
| 3. | Muhammad Sirojuddin, Wirawan, Mochamad Ashari | “Desain Sistem Monitoring Dan Kontrol Penggunaan Energi Listrik Menggunakan Wireless Sensor Network” | Penelitian ini menjelaskan bagaimana cara memonitoring energi listrik tetapi dengan menggunakan wireless sensor network. |
| 4. | Muhammad Agung Prastia | “Sistem Monitoring Solar Panel Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Menggunakan Ni-Myrio Dan LabVIEW” | Penelitian ini menjelaskan tentang sistem monitoring pengisian solar panel menggunakan metode DAQ. Penampilan data hanya sampai dengan LabVIEW. |
| 5. | Handoko | “Sistem Monitoring Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berbasis Mikrokontroler Atmega16 Dan Teamviewer Melalui Media Internet” | Pada penelitian ini membahas tentang sebuah monitoring pembangkit listrik tenaga surya metodenya menggunakan mikrokontroler atmega16 dan teamviewer melalui media internet |
| 6. | Ahmad Ridho’i, Subekti Yuliananda, Aris Heri Andriawan. | “Monitoring Tegangan Dan Arus Lampu DC Pada Pju Dengan Sumber Solar Cell” | Pada penelitian ini menggunakan metode monitoring arus lampu DC pada pju dengan kontroler menggunakan atmega16 |
| 7. | Rizki Priya Pratama | “Perancangan Sistem Monitoring Battery Solar Cell Pada Lampu Pju Berbasis Web” | Penelitian ini menggunakan web, atmega32, menggunakan raspberry pi. Kemudian data yang diolah ditampilkan untuk di monitoring melalui web |
| 8. | Ignatius Widiatmoko Setiawan | “Wireless Sensor Network Aplikasi Menggunakan Arduino Dan XBee (IEE 802.15.4)” | Penelitian ini membahas tentang bagaimana wireles sensor network bekerja dan seperti apa modul yang digunakan lalu mengintegrasikan dengan arduino, dalam penelitian ini terdapat dua modul WSN yg dijadikan transmitter dan juga reciever, diuji coba dengan menggunakan pembacaan sinyal analog kemudian dikirimkan melalui modul XBee. |
| 9. | Fauzi Daryanto | “Monitoring Lampu Koridor Gedung A D4 Pens-Its Dengan Menggunakan Wireless Sensor Network (WSN)” | Proyek Akhir ini membahas bagaimana memonitoring sebuah instalasi lampu pada ruangan dengan menggunakan WSN. Kemudian data diolah dengan mikrokontroler lalu data disimpan pada database. |

  - Sistem Monitoring

Monitoring adalah siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan. Umumnya, monitoring digunakan dalam checking antara kinerja dan target yang telah ditentukan. Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana (on the track)[2].

  - Wireless Communication

Beberapa komunikasi wireless yang bisa digunakan pada Wireless Sensor Network adalah IEEE 802.11 (WLAN), IEEE 802.15.1 (Bluetooth) dan IEEE 802.15.4 (ZigBee)[3].

Tabel 2 Perbandingan Teknologi Wireless

Communication[4]

| Name | Zigbee | Wi-Fi | Bluetooth |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | 802.15.4 | 802.11b | 802.15.1 |
| Transmission Range (meters) | 1-100 | 1-100 | 1-10 |
| Baterry Life (days) | 100 - 1000 | 0.5 – 5.0 | 1 – 7 |
| Network Size | >65,000 | 32 | 7 |
| Application | Monitoring & Control | Web, Email, Video | Cable Replacement |
| Stack Size (KB) | 4-32 | 1,000 | 250 |
| Troughput (kb/s) | 20 – 250 | 11,000 | 720 |

  - LabVIEW

Laboratory Virtual Instrument Engineering (LabVIEW). LabVIEW adalah bahasa pemrograman berbasis grafis. Elemen dasar dalam LabVIEW adalah VI (Virtual Instrument). National Instrument mengembangkan LabVIEW. Kode LabVIEW secara luas dibagi menjadi panel depan dan block diagram. LabVIEW adalah perangkat lunak, yang dirancang untuk pengembangan aplikasi apa pun. LabVIEW yang memungkinkan untuk kontrol instrumen, akuisisi data, dan pra / pasca pengolahan data yang diperoleh. Program di LabVIEW adalah disebut Instrumen Virtual. Setelah mendesain panel depan, kode ditambahkan ke VI dan struktur untuk mengontrol front panel objek. Block diagram berisi kode ini. Data pada antarmuka pengguna VI juga direpresentasikan dalam grafik, visualisasi 2D dan 3D. Beberapa keuntungan dari LabVIEW perangkat lunak adalah antarmuka pengguna grafis, multi platform, fleksibilitas, skalabilitas, pengurangan biaya, desain berorientasi objek, perkembangan cepat dengan teknologi ekspres, drag and drop dibangun dalam fungsi, alat pengembangan profesional dll [5].

  - Solar Cell dan Prinsip Kerjanya

Solar Cell adalah suatu alat semikonduktor yang menkonversi cahaya ke dalam listrik. Konversi ini disebut efek photovoltaic, dengan kata lain efek photovoltaic adalah fenomena dimana suatu sel photovoltaic dapat menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi listrik. Efek photovoltaic adalah suatu fenomena munculnya voltase listrik akibat kontak dua elektroda yang menghubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat diexpose di bawah energi cahaya[2].

Sel surya konvensional bekerja menggunakan prinsip p-n junction, yaitu junction antara semikonduktor tipe-p dan tipe-n. Semikonduktor ini terdiri dari ikatan-ikatan atom yang dimana terdapat elektron sebagai penyusun dasar. Semikonduktor tipe-n mempunyai kelebihan elektron (muatan negatif) sedangkan semikonduktor tipe-p mempunyai kelebihan hole (muatan positif) dalam struktur atomnya. Kondisi kelebihan elektron dan hole tersebut bisa terjadi dengan mendoping material dengan atom dopant. Sebagai contoh untuk mendapatkan material silikon tipe-p, silikon didoping oleh atom boron, sedangkan untuk mendapatkan material silikon tipe-n, silikon didoping oleh atom fosfor. Ilustrasi 8dibawah menggambarkan junction semikonduktor tipe-p dan tipe-n[8].

  - Solar Charge Controller

Solar Charge Controller adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. Solar charge controller mengatur overcharging (kelebihan pengisian - karena batere sudah 'penuh') dan kelebihan voltase dari solar cell. Solar charge controller menerapkan teknologi Pulse width modulation (PWM) untuk mengatur fungsi pengisian baterai dan pembebasan arus dari baterai ke beban. solar cell 12 V umumnya memiliki tegangan output 16 - 21 V[9].

  - Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560 adalah board mikrokontroler berbasis ATmega 168/328, Arduino Mega 2560 Memiliki 53 pin input dari output digital dimana 15 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output Pulse Width Modulation (PWM) dan 16 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board Arduino Mega ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke Arduino Mega berbeda dengan semua board sebelumnya dalam hal koneksi USB-to-serial yaitu menggunakan fitur Atmega8U2 yang diprogram sebagai konverter USB-to serial berbeda dengan board sebelumnya yang menggunakan chip FTDI driver USB-to-serial [10].

  - Arduino UNO

Arduino UNO adalah papan mikrokontroler berdasarkan ATmega328P. Arduino UNO memiliki 14 pin input / output digital (6 di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, kristal kuarsa 16 MHz, koneksi USB, colokan listrik, header ICSP, dan tombol reset. Papan Arduino UNO dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya eksternal. Daya eksternal (non-USB) dapat berasal dari adaptor AC-ke-DC atau baterai. Adaptor dapat dihubungkan dengan mencolokkan steker positif tengah 2.1mm ke ke header pin board. Petunjuk dari baterai dapat dimasukkan ke header pin GND dan Vin pada konektor power. Papan dapat beroperasi dengan suplai eksternal dari 6 hingga 20 V. Namun, jika disediakan dengan kurang dari 7 V, pin 5 V mungkin memasok kurang dari lima volt dan papan mungkin menjadi tidak stabil. Jika menggunakan lebih dari 12 V, pengatur tegangan bisa menjadi terlalu panas dan merusak papan. Kisaran yang disarankan adalah 7 hingga 12 V[10].

  - Sensor INA 219

INA 219 merupakan modul sensor yang dapat memonitoring tegangan dan arus pada suatu rangkaian listrik. INA 219 didukung dengan interface I2C atau SMBUS-COMPATIBLE dimana peralatan ini mampu memonitor tegangan shunt dan suplai tegangan bus, dengan konversi program times dan filtering. INA 219 memiliki sebuah amplifier input maksimum adalah ± 320mV ini berarti dapat mengukur sampai ± 3,2 A. Dengan internal 12 bit ADC , resolusi pada ± kisaran 3.2 A adalah 0.8 mA . Dengan gain internal yang ditetapkan pada minimum div8 , maksimal saat ini adalah ± 400mA dan resolusi 0.1 mA. INA 219 mengidentifikasi tegangan shunt pada bus 0 – 26 V [11].

  - Modul Wireless Sensor Network XBee S2C

WSN adalah jaringan sensor nirkabel yang merupakan kelompok sensor nirkabel bekerja secara terkait untuk melakukan tugas penginderaan yang didistribusikan[13].

XBee PRO merupakan modul radio frekuensi yang beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz. Sesuai datasheet, Modul ini memerlukan tegangan suplai 2.8 V sampai dengan 3.3 V saat mengirim data, modul ini akan membebani dengan arus 270 mA, dan arus 55mA untuk penerimaan data. Pada XBee S2C terdapat 20 pin, namun yang sementara ini digunakan adalah 6 pin, yaitu VCC dan GND untuk tegangan suplai, DOUT merupakan pin Transmitter (TX), DIN merupakan pin Receive (RX), RESET merupakan pin reset XBee S2C dan yang terakhir adalah PWMO/RSSI merupakan indikator bahwa ada penerimaan data yang biasanya dihubungkan ke LED yang didrive oleh transistor [3].

  - Relay

Relay yang digunakan adalah relay tipe SPDT (single pole double trow), tegangan sebesar 5 V dengan kuat arus maksimal 10 ampere. Relay yang akan digunakan pada alat ini memiliki beban maksimal pada NO (normaly open) sebesar 2000 Watt dan pada NC (normaly close) sebesar 1200 Watt. Pada rangkaian driver, relay menggunakan dua buah pin untuk dihubungkan ke mikrokontroler, kedua buah pin ini difungsikan untuk memberikan tegangan pada coil, masing-masing pin akan dihubungkan pada pin port D dan tegangan 5 V. Selain terhubung ke mikrokontroler, relay secara langsung dihubungkan dengan lampu dan daya listrik dari PLN, listrik dari PLN inilah yang akan diputus atau dihubungkan oleh relay[16].

III. METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

  - Perancangan Sistem

    - Blok Diagram

Gambar 1 Blok Diagram

Dari blok diagram di atas terlihat bahwa terdapat dua blok yaitu rangkaian modul solar cell (merah) dan sistem mikrokontroler (hitam), pada blok sistem mikrokontroler terdapat dua blok yaitu sistem transmitter (biru) dan sistem receiver (hijau). Jalur merah pada blok diagram merupakan jalur power dan jalur hitam merupakan jalur data. Pada modul solar cell terdapat sensor INA 219 untuk membaca parameter arus-tegangan yang ada pada modul solar cell kemudian diproses ke Arduino Mega 2560 dan relay untuk memutus jalur arus-tegangan yang dapat dikendalikan oleh Arduino Mega 2560. Pada sistem transmitter terdapat Arduino Mega 2560 yang terhubung dengan XBee S2C yang berfungsi untuk mentransmisikan data secara wireless menuju sistem receiver yang terdiri dari XBee S2C dan Arduino UNO. Arduino UNO terhubung secara langsung dengan LabVIEW yang dapat juga diakses melalui WEB Browser untuk menerima data arus-tegangan dan dapat mengendalikan on-off relay pada modul solar cell melalui transmisi wireless.

    - Flowchart Transmitter

Gambar 2 Flowchart Transmitter

menjelaskan bagaimana cara sistem transmitter bekerja. Dilihat dari gambar di atas sistem akan melakukan inisialisasi data arus dan tegangan, kemudian data diambil dan diolah pada Arduino Mega 2560, setelah data arus dan tegangan didapatkan selanjutnya sistem akan mengirim data tersebut melalui XBee S2C. Ketika sistem mendeteksi adanya data yang diterima dari XBee receiver sistem akan mengolah data tersebut menjadi perintah untuk mengendalikan empat relay yang terpasang pada modul solar cell. Data perintah berupa karakter string berupa ‘<’ dan ‘>’ untuk kendali on off relay pada solar cell, karakter ‘+’ dan ‘-‘ untuk kendali on off relay pada baterai, kemudian karakter ‘(‘ dan ‘)’ untuk kendali on off relay pada lampu.

    - Flowchart Receiver

Gambar 3 Flowchart Receiver(1)

Gambar 4 Flowchart Receiver(2)

Flowchart di atas menggambarkan bagaimana cara sistem receiver bekerja. Dimulai dengan pendeteksian ID dari transmitter apakah sesuai dengan ID receiver, jika sesuai maka sistem akan melakukan penerimaan data kemudian data diolah untuk bisa direpresentasikan kedalam software LabVIEW. Setelah data ditampilkan kedalam software LabVIEW selanjutnya antarmuka yang terdapat pada LabVIEW di publish ke web browser untuk lebih mudah melakukan akses kegiatan monitoring. Kemudian di dalam software LabVIEW terdapat program yang terintegrasi dengan Arduino UNO yang berfungsi mengirim perintah untuk mengendalikan relay pada modul solar cell. Data perintah berupa karakter string berupa ‘<’ dan ‘>’ untuk kendali on off relay pada solar cell, karakter ‘+’ dan ‘-‘ untuk kendali on off relay pada baterai, kemudian karakter ‘(‘ dan ‘)’ untuk kendali on off relay pada lampu.

IV. HASIL PENELITIAN

  - Pengujian Sensor INA 219

    - Pengujian Tegangan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja sensor INA 219 dalam mendeteksi tegangan pada suatu rangkaian tertutup dan terbuka dan membandingkannya dengan alat ukur multimeter. Pengujian dilakukan dengan menggunakan rangkaian terbuka dan tertutup atau dengan tidak ada beban. Sensor INA 219 yang diuji adalah sensor yang terletak pada baterai. Baterai yang digunakan memiliki kapasitas 9 Ah dan memiliki tegangan normal sekitar 12V. Pada pengujian ini V0 merupakan kondisi tegangan pada rangkaian terbuka atau belum ada beban, dan V1 merupakan tegangan pada rangkaian tertutup atau dengan adanya beban. Beban menggunakan lampu DC 12W. Δ V0 dan Δ V1 merupakan selisih dari pembacaan tegangan menggunakan sensor INA 219 dan alat ukur multimeter.

Tabel 3 Hasil Pengujian Tegangan Sensor INA 219 pada Baterai

| No | V0 Multimeter | V1 Multimeter | V0 INA 219 | V1 INA 219 | Δ V0 | Δ V1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,37 | 11,92 | 12,31 | 12,22 | 0,06 | 0,03 |
| 2 | 12,48 | 12,31 | 12,42 | 12,21 | 0,17 | 0,21 |
| 3 | 12,46 | 12,30 | 12,40 | 12,15 | 0,16 | 0,25 |
| 4 | 12,48 | 12,12 | 12,46 | 12,06 | 0,02 | 0,06 |
| 5 | 12,45 | 12,16 | 12,41 | 12,16 | 0,04 | 0 |
| 6 | 12,43 | 12,15 | 12,39 | 12,05 | 0,04 | 0,1 |
| 7 | 12,30 | 12,08 | 12,27 | 12,02 | 0,03 | 0,06 |
| 8 | 12,30 | 12,09 | 12,28 | 12,02 | 0,02 | 0,07 |
| 9 | 12,31 | 12,09 | 12,27 | 12,03 | 0,04 | 0,06 |
| 10 | 12,32 | 12,16 | 12,29 | 12,09 | 0,03 | 0,07 |

Berdasarkan dari hasil pengujian dua kondisi tegangan pada sensor INA 219 yang terletak pada baterai dan membandingkan dengan alat ukur multimeter didapatkan dua hasil yaitu pada saat kondisi tegangan diam dan ketika ada drop tegangan. Pada saat kondisi diam atau pada rangkaian terbuka didapat simpangan sebesar 0,49% dan ketika ada drop tegangan atau pada rangkaian tertutup didapat simpangan sebesar 0,75%. Simpangan tersebut terjadi karena adanya keterlambatan respon dari sensor untuk membaca tegangan yang terbaca.

    - Pengujian Arus

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja sensor INA 219 dalam membaca arus DC. Sensor yang digunakan adalah yang terletak pada solar cell yang memiliki spesifikasi 20WP. Pengujian dilakukan dengan membandingkan pembacaan arus pada sensor INA 219 dengan alat ukur multimeter pada saat solar cell dibawah pancaran sinar matahari secara langsung dengan beban baterai berkapasitas 9Ah dan tegangan 12V. Pada Tabel 2 Δ mA merupakan selisih dari pembacaan arus menggunakan alat ukur multimeter dengan Sensor INA 219 yang terletak pada solar cell.

Tabel 4 Pengujian Arus Sensor INA 219 pada Solar Cell 20WP

| No | Multimeter (mA) | INA 219 (mA) | Δ (mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 983 | 998,14 | 15,14 |
| 2 | 967 | 992,49 | 25,49 |
| 3 | 1091 | 1.106,65 | 15,65 |
| 4 | 1073 | 1.082,58 | 9,58 |
| 5 | 1100 | 1.116,62 | 16,62 |
| 6 | 1078 | 1.090,07 | 12,07 |
| 7 | 1173 | 1.203,51 | 30,51 |
| 8 | 1164 | 1.182,26 | 18,26 |
| 9 | 1050 | 1.087,68 | 37,68 |
| 10 | 1196 | 1.215,14 | 19,14 |

Berdasarkan hasil pengujian arus pada alat ukur multimeter dan INA 219 yang terletak pada solar cell dengan spesifikasi 20WP dan menggunakan beban baterai berkapasitas 9 Ah dan tegangan 12V didapatkan nilai simpangan sebesar 1,85%. Nilai simpangan ini terjadi karena adanya keterlambatan alat ukur multimeter dan sensor yang digunakan dan ketidak stabilan pancaran matahari juga menjadi penyebab simpangan.

    - Pengujian Pengisian Baterai Solar Cell Berdasarkan Kemiringan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar arus pada solar cell dan pada saat menuju ke baterai selama pengisian berlangsung dan berapa tegangan yang bertambah selama waktu pengisian berlangsung. Pengisian solar cell dilakukan masing-masing pada kemiringan sudut 0°, 20°, dan 55° dengan sumbu + sebagai acuannya dan menggunakan penggaris busur sebagai alat ukurnya. Pengujian dilakukan diluar ruangan pada pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Spesifikasi solar cell yang digunakan untuk pengisian baterai adalah 20WP dan baterai yang digunakan untuk menampung pengisian adalah baterai aki kering dengan spesifikasi 9Ah 12V. Pada Tabel 5, 6, dan 7. Arus 1 dan Tegangan 1 adalah arus dan tegangan yang terbaca pada solar cell menuju charger controller dan Arus 2 dan Tegangan 2 adalah arus dan tegangan yang terbaca pada sensor yang dirangkai pada jalur yang menuju ke baterai aki. Pengujian dilakukan selama tiga hari dan pengukuran dilakukan Sekitar jam 10, 11, dan 12.

Tabel 5 Pengisian Dengan Kemiringan 0°

| Tegangan Awal Aki | Jam | Arus 1 (mA) | Arus 2 (mA) | Tegangan 1 (V) | Tegangan 2 (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.23 | 10 | 981.08 | 963.12 | 12.8 | 12.51 |
|  | 11 | 1130.37 | 1100.78 | 12.97 | 12.73 |
|  | 12 | 1150.34 | 1120.49 | 13.19 | 12.92 |

Tabel 6 Pengujian Pengisian Dengan Kemiringan 20°

| Tegangan Awal Aki | Jam | Arus 1 (mA) | Arus 2 (mA) | Tegangan 1 (V) | Tegangan 2 (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,46 | 10 | 1157.09 | 1143.61 | 12.69 | 12.56 |
|  | 11 | 1208.82 | 1195.49 | 12.95 | 12.8 |
|  | 12 | 1151.69 | 1138.02 | 13.19 | 13.04 |

Tabel 7 Pengujian Pengisian Dengan Kemiringan 55°

| Tegangan Awal Aki | Jam | Arus 1 (mA) | Arus 2 (mA) | Tegangan 1 (V) | Tegangan 2 (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.74 | 10 | 1203.51 | 1185.7 | 13.92 | 13.71 |
|  | 11 | 1277.63 | 1259.46 | 14.22 | 14.00 |
|  | 12 | 946.66 | 928.6 | 13.56 | 14.26 |

Berdasarkan hasil pengujian pengisian baterai sesuai 3 kemiringan yang berbeda didapat hasil selisih tegangan baterai dari kondisi sebelum pengisisan sampai 3 jam setelah pengisian. Hasil bertambahnya baterai yang paling tinggi adalah pada sudut kemiringan 55 dengan sumbu χ+ sebagai acuannya pengisian sebesar 1,52V dan didapat satu sudut kemiringan yang memiliki arus terbesar selama pengisisan diluar ruangan yaitu pada sudut 55° dengan sumbu χ+ sebagai acuannya ketika pukul 11 yaitu sebesar 1277.63 mA untuk arus yang dari solar cell menuju charger controller dan 1259.46 mA untuk arus dari charger controller menuju baterai. Hal ini terjadi dikarenakan pengaruh panas dari matahari yang berubah dapat mempengaruhi hasil dari pengisian baterai melalui solar cell.

  - Pengujian Pengurangan Tegangan Baterai

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama tegangan baterai akan berkurang dengan menggunakan beban lampu DC 12W. Akan tetapi pada pengujian ini charger controller pada modul solar cell diatur pada settingan 11,3V untuk batas bawah tegangan yang berarti jika tegangan baterai terdeteksi oleh charger controller sebesar 11,3V charger controller akan memutus arus dan tegangan yang menuju ke beban. Kapasitas baterai yang digunakan ketika pengujian ini adalah 9Ah dan tegangan awal ketika melakukan pengujian yaitu sebesar 12.17V. Pengujian ini dilakukan ketika baterai diisi dengan menggunakan solar cell pada kemiringan 20 dengan sumbu χ+ sebagai acuannya selama 3 jam waktu pengisian dimulai pada pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang diluar ruangan  dan pengujian ini dilakukan ketika matahari terbenam dan kabel dari solar cell menuju charger controller diputus menggunakan modul relay, sehingga sensor yang membaca arus dan tegangan yaitu yang terletak pada baterai menuju charger controller dan dari charger controller menuju ke beban. Beban menggunakan lampu DC dengan spesifikasi tertulis pada lampu 12W.

Tabel 7 Hasil Pengujian Pengurangan Tegangan Baterai

| Jam | Tegangan Dari Baterai ke Charger Controller (V) | Tegangan Ke Lampu (V) | Arus Ke Charger Controller (mA) | Arus ke Lampu (mA) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:03:00 PM | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 0.91 | Lampu off. Lampu pada rangkaian terbuka |
| 6:03:02 PM | 11.97 | 11.9 | 420.69 | 410.47 | Lampu on. Lampu pada rangkaian tertutup |
| 6:03:04 PM | 11.96 | 11.9 | 425.21 | 414.93 | Lampu on. Lampu pada rangkaian tertutup |
| 6:03:12 PM | 11.94 | 11.88 | 432.18 | 421.99 | Lampu on. Lampu pada rangkaian tertutup |
| 7:00:06 PM | 11.74 | 11.68 | 468.75 | 458.6 | Lampu on. Lampu pada rangkaian tertutup |
| 7:00:09 PM | 11.75 | 11.68 | 468.78 | 458.6 | Lampu on. Lampu pada rangkaian tertutup |
| 8:00:07 PM | 11.62 | 11.56 | 456.63 | 446.53 | Lampu on. Lampu pada rangkaian tertutup |
| 8:00:09 PM | 11.63 | 11.56 | 456.67 | 446.54 | Lampu on. Lampu pada rangkaian tertutup |
| 9:00:00 PM | 11.51 | 11.44 | 442.95 | 432.89 | Lampu on. Lampu pada rangkaian tertutup |
| 9:00:04 PM | 11.51 | 11.44 | 443 | 432.82 | Lampu on. Lampu pada rangkaian tertutup |
| 10:49:42 PM | 11.3 | 11.24 | 413.6 | 403.44 | Lampu on. Lampu pada rangkaian tertutup |
| 10:49:44 PM | 11.3 | 11.24 | 413.58 | 403.46 | Lampu on. Lampu pada rangkaian tertutup |
| 10:49:46 PM | 11.3 | 11.24 | 413.64 | 403.35 | Lampu on. Lampu pada rangkaian tertutup |
| 10:49:48 PM | 11.5 | 11.5 | 9.32 | 0.87 | Lampu off. Lampu pada rangkaian terbuka |
| 10:49:50 PM | 11.51 | 11.52 | 9.33 | 0.84 | Lampu off. Lampu pada rangkaian terbuka |

Dari hasil pengujian di atas dapat dilihat beban menyala pada pukul  6:03:02 malam dengan kondisi tegangan awal baterai 12,16V dengan rangkaian pada lampu terbuka dan menjadi 11,97V ketika beban lampu dinyakalan dan menjadi rangkaian tertutup. Pada saat lampu menyala arus terbaca pada sensor yang ada pada charger controller menuju beban lampu sebesar 410.47 hingga 458.6 hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi pada lampu yaitu 12W, arus yang terbaca seharusnya adalah sekitar 1000mA hal ini terjadi karena kualitas dari lampu tersebut juga dapat berpengaruh. Kemudian beban lampu akan padam pada pukul 10:49:48 dengan indikasi tegangan baterai yang terbaca pada sensor INA 219 pada baterai menuju charger controller adalah 11.3V dan arus yang menuju ke beban lampu terputus dengan indikasi arus yang terbaca di sensor INA219 pada charger controller menuju beban lampu sebesar 0,87 mA. Ketika lampu padam tegangan pada baterai terbaca pada sensor INA 219 sebesar 11.5V karena ketika tegangan menyuplai beban lampu tegangan akan turun dibawah 11.3V sehingga tidak dapat menyuplai lampu karena pada charger controller terdapat settingan batas tegangan supply adalah 11.3V. Pengujian membuktikan dengan beban lampu  DC 12 W dan kapasitas baterai awal adalah 12.16, lampu atau beban dapat menyala dengan durasi sekitar 4 Jam 53 menit.

  - Pengujian Modul Xbee S2C

Pengujian ini bertujuan untuk menghubungkan kedua modul XBee S2C dengan beberapa jarak tertentu. Pada XBee transmitter memiliki LED indikator yang akan berkedip dengan tempo pelan ketika pertama kali mendapat supply tegangan hingga terhubung dengan receiver LED indikator tetap berkedip pelan. Pada XBee receiver memiliki LED indikator yang menyala diam ketika pertama kali medapat supply tegangan dan akan berkedip ketika sudah terhubung dengan transmitter

.Tabel 8 Hasil Pengujian Kedua Modul XBee S2C

| No | Jarak (m) | Penghalang | Xbee Transmitter | Xbee Receiver | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Tidak | berkedip | berkedip | terkirim |
| 2 | 10 | Ya | berkedip | berkedip | terkirim |
| 3 | 15 | Tidak | berkedip | berkedip | terkirim |
| 4 | 15 | Ya | berkedip | berkedip | terkirim |
| 5 | 20 | Tidak | berkedip | berkedip | terkirim |
| 6 | 20 | Ya | berkedip | berkedip | terkirim |
| 7 | 30 | Tidak | berkedip | berkedip | terkirim |
| 8 | 30 | Ya | berkedip | tidak berkedip | terputus |
| 9 | 50 | Tidak | berkedip | berkedip | terputus |
| 10 | 50 | Ya | berkedip | tidak berkedip | terputus |

Dengan hasil pengujian di atas Xbee S2C dapat berkomunikasi hingga 50 meter jika tidak ada penghalang atau bangunan yang menghalangi antara transmitter dan receiver. Dan jika ingin menggunakan komunikasi XBee S2C dengan terdapat penghalang atau bangunan, jarak yang direkomendasikan adalah 15 sampai 20 meter.

  - Pengujian LabVIEW

Pengujian pada LabVIEW bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengintegrasikan Arduino dengan LabVIEW dan bagaimana cara mengakses front panel melalui WEB melalui jaringan Local Area Network

    - Pengujian Penyimpanan Data Logging ke Excel

Pengujian penyimpanan data dilakukan saat pertama kali file dijalankan dengan mengeklik run continously kemudian akan muncul file dialog. Sebelum melakukan penyimpanan data sebelumnya harus dibuat file excel dengan format .xls untuk menyimpan data logging. Kemudian pada bagian pojok kanan bawah file dialog pilih opsi All Files untuk dapat melihat file .xls yang sudah dibuat. Setelah file sudah dipilih klik Pilih dan data akan otomatis tersimpan secara real time mengikuti waktu yang ada pada komputer. Tampilan penyimpanan data pada excel dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Tampilan Penyimpanan Data

Hasil dari pengujian penyimpanan pada file excel terdiri dari tanggal penyimpanan, jam yang menunjukan detail sampai dengan detik, kemudian tegangan dari solar cell, tegangan baterai, tegangan output DC, arus solar cell, arus baterai, arus output DC

    - Pengujian Kendali Relay

Pada pengujian bertujuan untuk mengetahui respon dari kendali relay menggunakan LabVIEW dengan menggunakan transmisi data secara wireless. Pada pengujian ini yang dilakukan adalah mengendalikan on-off relay pada LabVIEW dengan  menggunakan transmisi wireless. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Hasil Pengujian Kendali Relay

| Relay | Kondisi | Delay |
| --- | --- | --- |
| Relay 1 | ON | 5 detik |
|  | OFF | 6 detik |
|  | ON | 7 detik |
|  | OFF | 5 detik |
| Relay 2 | ON | 9 detik |
|  | OFF | 6 detik |
|  | ON | 6 detik |
|  | OFF | 5 detik |
| Relay 3 | ON | 7 detik |
|  | OFF | 6 detik |
|  | ON | 5 detik |
|  | OFF | 6 detik |
| Rata-rata delay |  | 6.08 detik |

    - Pengujian Front Panel

Pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah front panel dapat diakses secara langsung dengan baik. Pada  front panel dilakukan dengan cara menekan tombol run continously  pada palet bagian atas jendela front panel. yang dapat dilihat pada Gambar 4.11. Pada front panel terdapat empat tombol yang digunakan untuk mengeksekusi VI yaitu run, run continously, abort execution dan pause. Sebelum mengeksekusi VI sebaiknya mengecek terlebih dahulu port serial Arduino yang terhubung dengan komputer.

Gambar 6 Palet Jendela Front Panel

Saat VI mengeksekusi atau berjalan, tombol run continoulsy terjadi perubahan warna hitam seperti yang digambarkan pada Gambar 4.12.

Gambar 7 Tampilan Front Panel

Ketika front panel telah dijalankan terdapat lima grafik dan satu indikator baterai yang menunjukan arus dan tegangan yang terbaca pada ketiga sensor INA 219 dan terdapat enam tombol kendali relay yang dapat digunakan secara bergantian. Pada bagian kiri terdapat animasi ketika pada jalur kabel terdeteksi arus sebesar 1 mA akan berwarna hijau, dan ketika tidak ada arus akan berwarna merah. Pada bagian lampu juga akan berwana merah ketika padam dan akan berwarna hijau ketika terdeteksi lampu menyala.

    - Pengujian Akses Front Panel Menggunakan Web Browser

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah front panel dapat diakses dan dikendalikan secara langsung dengan menggunakan web browser pada jaringan lokal. Pengujian ini dilakukan dengan menghubungkan komputer client yang ke jaringan LAN. File VI harus dimuat atau dijalankan dalam komputer server sebelum ada yang bisa melihatnya dari web browser. Kemudian ketik URL pada komputer yang akan mengakses VI melalui web browser. Untuk akhir URL tambahkan nama VI dengan ekstensi html. Masukkan tanda tambah atau %20 di URL untuk mewakili spasi dalam nama VI Anda.

Pada pengujian ini dilakukan pengaksesan file VI dengan nama TA FIX1.vi, URL yang dimasukan dalam web browser adalah http://192.168.0.2:80/TA%20FIX1.html. Ini mengasumsikan alamat IP dari web server adalah 192.168.0.2 dan 80 adalah port dari http. Tampilan front panel pada web browser akan tampak seperti Gambar 8.

Gambar 8 Tampilan Front Panel Pada Web

Untuk mengontrol VI melalui web browser lakukan klik kanan pada panel VI di web browser dan pilih Request Control of VI seperti pada Gambar 9.

Gambar 9 Request Control of VI

Jika tidak ada client lain yang mengontrol VI pesan muncul yang menunjukkan bahwa komputer client miliki kontrol front panel. Jika ada client lain sudah mengendalikan VI, Web server mengirim pesan untuk mengantri permintaan sampai client lain melepaskan kontrol. Untuk memutuskan koneksi atau kotrol lakukan dengan klik kanan pada panel dan pilih Release Control of VI dari Remote Panel yang dapat dilihat pada Gambar 10. Atau dapat dilakukan dengan menutup jendela web browser.

Gambar 10. Release Control of VI

Ketika melakukan pengujian mengakses front panel melalui komputer client dengan web browser, tampilan front panel dari web browser terdapat delay 1 sampai 2 detik. Hal ini dikarenakan web browser membutuhkan waktu untuk memperbaharui data yang dikirim dari komputer server.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, pembuatan dan pengujian sistem yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Penggunaan sensor INA 219 pada sistem ini memiliki rata-rata simpangan arus sebesar 1,85%. Dan tegangan sebesar 0,49% sampai 0,75%. Simpangan tersebut terjadi karena faktor kualitas dari sensor  alat pembanding juga memiliki simpangan.

- Pengujian jarak pada XBee S2C dapat digunakan dengan jarak jauh  100 meter jika kedua perangkat saling berhadapan tanpa adanya penghalang dan jika ingin digunakan pada indoor disarankan dengan jarak 10 sampai 15 meter.

- Pada pengujian pengisian baterai dengan kemiringan sudut tertentu selama 3 jam diluar ruangan dalam 3 hari, sudut 55 memiliki kenaikan tegangan terbesar yaitu 1,52 V selama 3 jam pengisian.

- Dalam pengujian pengurangan tegangan baterai sampai 11.3V dengan tegangan awal 12.6V dengan beban lampu DC 12 W dapat bertahan dengan durasi selama 4 jam 53 menit.

- Dalam pengujian kontrol relay memiliki rata-rata delay 6,08 detik.

- Penyimpanan data logging disimpan dalam file microsoft excel dengan format .xls.

- Pengujian remote control front panel melalui web browser memiliki delay 1 hingga 2 detik dikarenakan web membutuhkan waktu untuk memperbaharui data yang dikirim dari komputer server.

REFERENSI

[1]	JURNAL ENERGI Media Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Edisi 02, 2016

[2]	Pramana, D.G.D, Wijaya I.W.A, Suyadnya I.M.A. “Rancang Bangun Sistem Monitoring Kinerja Panel Surya Berbasis Mikrokontroller Atmega 328”. Desember 2017. E-Journal SPEKTRUM Vol. 4, No. 2. Bali : Universitas Udayana.

[3]	Daryanto, F. 2011. Monitoring Lampu Koridor Gedung A D4 Pens-Its Dengan Menggunakan Wireless Sensor Network (WSN). Proyek Akhir. Surabaya : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

[4]	Pratama, P.R. Perancangan Sistem Monitoring Battery Solar Cell Pada Lampu Pju Berbasis Web. April 2014. Jurnal ELTEK, Vol 12 No 01. Malang : Politeknik Kota Malang.

[5]	Prasanna, J.L; Lavanya, D; Dr. Kumar .T.A. 2017. Journal IEEE-Explore. Condition Monitoring Of A Virtual Solar System Using IoT.

[6]	Albachrony, M.A. 2011.  “Pemodelan Dan Verifikasi Modul Sel Surya Berbasis Labview”. Skripsi. Depok : Universitas Indonesia.

[7]	Isyanto. H. S.T., M.T., Dr. Budiyanto, Fadliondi B.Eng., M.Eng. 2017. Laporan Penelitian. “Peningkatan Daya Keluaran Dengan Metode Dioda Bypass”.

[8]	Fadhlullah K. 2017. “Solar Tracking System Berbasis Arduino”. Skripsi. Makasar: UIN Alauddin Makassar.

[9]	Julisman A; Sara I.D;  Siregar R.H. 2017.  “Prototipe Pemanfaatan Panel Surya Sebagai Sumber Energi Pada Sistem Otomasi Atap Stadion Bola”. Jurnal Kitektro Vol.2 No.1. Banda Aceh Darussalam : Universitas Syiah Kuala.

[10]	www.arduino.cc

[11]	Datasheet INA219/Texas Instrumet.

[12] 	Alipudin A.M; Notosudjono D; Fiddiansyah D.B. “Rancang Bangun Alat Monitoring Biaya Listrik Terpakai Berbasis Internet Of Things (Iot)”. Bogor : Universitas Pakuan.

[13]	Sirojuddin M; Wirawan; Ashari M. 21 Juni 2014. Journal Prosding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains IX. “Desain Sistem Monitoring Dan Kontrol Penggunaan Energi Listrik Menggunakan Wireless Sesnsor Network”. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

[14]	E-Journal WIRELESS SENSOR NETWORK Aplikasi Menggunakan Arduino Dan Xbee (IEE 802.15.4). Ignatius Widiatmoko Setiawan.

[15]	Datasheet Xbee S2C/Digi.com

[16]	Kurniawan E; Suhery C; Triyanto D. 2013. Jurnal Coding Sistem Komputer Unoversitas Tanjungpura. “Sisitem Perancangan Rumah Otomatis Dengan Sensor Cahaya Berbasis Mikrokontroler”. Pontianak. Universitas Tanjungpura.

[17]	Hidayatullah R; Yatmono S. November 2017. Jurnal Edukasi Elektro. “Sakral (Sistem Kendali Peralatan Listrik) Pada Rumah Tinggal Berbasis Teknologi Android”. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.